非接触式浊度仪采购招标文件

编号：招(设)[2018][C]091号

根据工作需要，上海交通大学生命科学技术学院需要购置非接触式浊度仪设备，现将技术及商务要求列举如下。

一、配置清单及设备用途：

设备名称：非接触式浊度仪

数量：1台

用于非接触式微生物细胞培养密度检测，可自动获取微生物生长曲线。

二、主要技术指标（所有带*的条款及要求，投标人必须满足，若有一项不满足将导致废标。）

*2.1 细胞浊度测定范围OD600 0.00~9.99，适合高密度及极低密度的培养检测。

*2.2 可在需要保持密闭的厌氧微生物培养体系中在线检测细胞密度。

三. 技术服务要求

3.1 设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

3.2技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.3验收标准

在需要保持密闭的厌氧微生物培养体系中在线检测细胞密度，自动获取微生物生长曲线。

3.4 质保期及服务响应时间：

提供3年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

3.5技术支持：在上海有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。

3.6 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

四、商务部分

|  | 人民币设备 | 外币设备 |
| --- | --- | --- |
| 报价方式 | 人民币 | CIF/CIP国际通用货币或人民币（不能限制国内厂商） |
| 交货地点 | 用户指定地点 | 上海机场（上海港） |
| 付款方式 | 预付30%，验收合格后付60%，质保期后付10% （或者货到付款） | 100%L/C，90%即期，10%验收合格后支付 |
| 交货期 | 签订合同后3个月内 |

五、供应商提交的响应文件要求（均须被授权人签字并盖公章）：

1、报价一览表：包括序号/货物名称/制造商/型号规格/数量/产地/投标总价/交货期/交货地点/付款方式/质保期；

2、分项报价表；

3、技术、商务偏离表；

4、服务承诺；

5、法人授权书（须法人代表签字）；

6、供应商资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章）。

请各供应商根据采购文件的要求，将响应文件于2018年7月17日下午15:00前现场交于闵行东川路800号上海交通大学生物药学楼2-121，邮编200240。若标书中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃招标。具体评标时间和地点另行通知。

联系人：徐毅       电话：34205709     E-Mail：yixu@sjtu.edu.cn

技术联系人：徐俊  电话：34207208    E-Mail：xujunn@sjtu.edu.cn